中華科技大學環境考量面及危害鑑別評估表填寫說明

環境考量面鑑別評估表

1.編號：請照順序填寫。

2.環境考量面：凡是對週遭空氣、水體、土壤、人類、動物、植物及自然能源、資源(水、電、油、木材、紙張及金屬鋁罐等)造成衝擊者，如實驗室產生之廢液、有機溶劑揮發氣體、廚餘廢棄物等等。可參考下表所列「環境考量面描述範例」用語填寫：

| 衝擊類別 | 環境考量面描述範例 |
| --- | --- |
| 空氣 | ●有機溶劑揮發、實驗室排煙櫃之排氣。 ●SOx、NOx排放、異味。 ●空調系統散熱。 ●廚房餐廳油煙排放。 ●車輛廢氣排放。 ●污水處理廠廢氣排放。 |
| 水體 | ●實驗室廢液、實驗室容器清洗廢水。 ●污水處理廠廢水排放。 |
| 廢棄物 | ●生物醫療廢棄物。 ●（有毒）有害事業廢棄物。 ●一般生活廢棄物。 ●可回收資源類廢棄物、廚餘廢棄物。 |
| 毒性化學物質 | - 毒性化學物質清單、運作管制記錄、定期申報、MSDS 、危害標示與管制、人員資格訓練記錄等。 - 實驗室之管制【過期葯品、化學品或失效品(含空瓶、空罐)之處理、處置方式】；廢液、廢樣品之貯存、防漏、處理及處置問題。 |
| 噪音 | ●空調、冷凍系統、馬達噪音。 ●室外學生活動擴音器噪音。 ●事務機器(影印機、傳真機、電話）噪音。 |
| 能源 | ●發電機用油。 ●空調系統用電。 ●公務車（交通工具）用油。 |
| 自然資源 | ●水資源耗用。 ●紙張耗用。 ●包裝材料耗用(木材、紙類、塑膠類、保麗龍)。 ●金屬礦物耗用(鋁鐵鋼材質金屬容器、玻璃容器等）。 |
| 其他 | - 飲用水水質檢測、設備檢測保養等。 - 大樓外牆、水塔定期清洗作業耗用水資源等。 - 植栽樹木草坪維護保養耗用能資源等等。 - 空調、電梯、機電設備保養維修產生之廢棄物等。 ●承包商、供應商之管理與溝通(資格認定、委外代操作、代清運、代清洗、維修保養、代檢測等之環境事故防止與宣導。 |

3.可能發生數量/濃度之描述：如每月耗用約300公升、每年平均辦理兩次活動、每年保養一次，一般垃圾廢棄物每日兩大袋等。若技術上無法取得資料則填寫『N.A』，若僅為防範未然，本校過去從未發生過者，如火災、爆炸則填寫『無』。

4.發生時態：(單選)

過去：過去曾經發生過，現在已無可能發生之風險事項勾選之。

現在：現在隨時仍然可能發生之風險事項時勾選之。

未來：現在沒有，但預測不久之將來可能會採購引入之風險事項才勾選之。

5.發生狀況：(單選)

正常：該風險事項即使在正常運轉時，也無法避免時勾選之。如馬達空調噪音、廚餘、實驗室廢液等等

異常：該風險事項在正常時不會發生，只有當『人為疏忽』或『機器故障』時才會發生時勾選之。如管線破裂造成污水洩漏、醫療廢棄物貼標錯誤、空調電梯保養不良造成意外等等

緊急：該風險事項只在外部無法預料或不可抗力時，才發生時勾選之。如火災、地震、瘋狂殺手闖入校園等等

6.系統面三問項評估：(可複選)只要該項考量有發生之可能性則填『1』，否則填『0』。

7.嚴重性四問項評估：(可複選)只要該項考量有發生之可能性則填『1』，否則填『0』。

8.發生頻率三問項評估：該項考量發生之頻率選其中一項適當者則填『1』，其他則填『0』【頻率之參考定義：連續發生（1次/日~1次/週），偶爾（1次/月~1次/季），稀少（1次/年以上）】。

9.偵測性三問項評估：該項考量發生時之偵察難易度選其中一項適當者則填『1』，其他則填『0』【偵測性之參考定義：無法偵測（發生仍不自知），不易偵測（長時間累積後才發現或使用儀器才測得），容易偵測（可立即感受不適）】。

10.事件面三問項評估：(可複選)該項考量過去發生意外事故之影響，只要該項考量有發生之可能性則填『1』，否則填『0』。

11.積分計算：將前面6-10五大類各問項之評估結果，乘上加權係數加總即可得之。

12.風險等級：風險積分在100分以上者，填寫『重大(或不可接受)風險』，風險積分在51分至99分者，填寫『中風險』，風險積分在50分以下者，填寫『低風險』。

13.管制對策：風險『重大(或不可接受)風險』者，若有違反法令規章之虞者，只要在100分以上應立即採取『方案改善』，但若無違反法令規章之虞時，僅在超過200分時才採取『方案改善』，其他介於100至200間者，得採取『作業管制』或『緊急應變』。至於『中風險』者則應填寫『監督量測』，最後『低風險』者則可酌情選擇適當者填寫『教育訓練』或甚至不採取任何對策時可填寫『定期更新』。

| 風險等級 | 重大(或不可接受)風險 |  | 中風險 | 低風險 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 積分級距 | 有違反法令規章之虞者 100分以上 無違反法令規章之虞者 200分以上 | 無違反法令規章之虞者100分 ~ 199分 | 51分 ~ 99分 | 50分以下 |
| 管制對策 | 方案改善 | 作業管制 或 緊急應變 | 監督量測 | 定期更新 |

危害鑑別評估表填寫說明

1.編號：請照順序填寫。

2.安全危害因子：可能造成人員(教職員生、來賓訪客、廠商、民眾等)死亡、受傷或疾病等傷害的根源、狀態或行為，或他們的組合，可分為化學、物理、生物及人因等四大類，或參照下表更細分為十分類。

| 危害類別 | 危害因子描述 |
| --- | --- |
| 化學 | ●原物料(依MSDS判定之各物質危害分類)：毒性氣體、窒息性氣體、易燃性氣體、易燃性液體、易燃性固體、禁水性物質、氧化性物質、毒性物質、腐蝕性物質……等。 ●廢棄物：廢酸、廢鹼、廢有機溶劑、廢氣、廢粉體、廢污泥、廢五金……等。 ●異味。 ●其他具危害性之化學物質。 |
| 電 | - 高壓電 - 高電流 |
| 輻射 | ●游離輻射（X-ray） ●電磁波（RF、微波、UV、IR） ●雷射（Laser） |
| 溫度 | ●高溫（>45℃）。含明火 ●低溫（<0℃）。 |
| 壓力 | ●高壓（>1atm）。 ●真空（<1atm）。 |
| 機械 | ●機械夾擠、捲入、絞入。 ●工具/零組件。 ●晶片飛出、其他固態異物飛濺。 ●動力機械、升降機、電梯、堆高機、電動車、公務車。 |
| 工作環境 | ●尖銳物質、物體掉落、物體傾倒、開口墜落、地面濕滑。 ●噪音（噪音平均值≧85分貝或瞬間值≧140分貝）、振動。 ●照明。 ●其他工作環境因素。 |
| 人因 | ●重物。 ●姿勢不良。 ●作業時間過久。 ●重複相同或類似動作。 ●操作介面不佳、其他人體工學危害。 ●作業空間不足、作業動線不佳。 |
| 生物 | ●經由餐飲食物傳遞之細菌/病毒/病原體，如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌……等。 ●經由空氣媒介傳遞之細菌/病毒/病原體，如退伍軍人菌、肺結核菌……等。 |
| 其他 | ●火災。 ●承包商、供應商之監督管理與溝通（資格認定證照查驗、施工巡檢、外包業務、運輸、裝卸、代檢測等之安全及事故防止與宣導）。 ●人員健康檢查作業監督量測記錄保存等。 |

3.可能造成危害之結果描述，主要分為下列幾種類別：

（一）嚴重危害：凡是可能發生包括『人員死亡』、『重傷』、『器官殘障』(某器官永久失能)及『疾病致癌』等時屬此等級。

（二）中度危害：凡是可能發生包括『受傷』、『某器官暫時失能』及『職業疾病』等需住院治療時屬此等級。

（三）輕度危害：凡是醫務室可處理或自行返家修養可恢復之傷害或疾病時屬此等級。

4.發生時態：(單選)

過去：過去曾經發生過，現在已無可能發生之風險事項勾選之。

現在：現在隨時仍然可能發生之風險事項時勾選之。

未來：現在沒有，但預測不久之將來可能會採購引入之風險事項才勾選之。

5.發生狀況：(單選)

正常：該風險事項即使在正常運轉時，也無法避免時勾選之。如馬達空調噪音、廚餘、實驗室廢液等等

異常：該風險事項在正常時不會發生，只有當『人為疏忽』或『機器故障』時才會發生時勾選之。如管線破裂造成污水洩漏、醫療廢棄物貼標錯誤、空調電梯保養不良造成意外等等

緊急：該風險事項只在外部無法預料或不可抗力時，才發生時勾選之。如火災、地震、瘋狂殺手闖入校園等等

6.系統面三問項評估：(可複選)只要該項考量有發生之可能性則填『1』，否則填『0』。

7.嚴重性四問項評估：(可複選)只要該項考量有發生之可能性則填『1』，否則填『0』。

8.發生頻率三問項評估：該項考量發生之頻率選其中一項適當者則填『1』，其他則填『0』【頻率之參考定義：連續發生（1次/日~1次/週），偶爾（1次/月~1次/季），稀少（1次/年以上）】。

9.偵測性三問項評估：該項考量發生時之偵察難易度選其中一項適當者則填『1』，其他則填『0』【偵測性之參考定義：無法偵測（發生仍不自知），不易偵測（長時間累積後才發現或使用儀器才測得），容易偵測（可立即感受不適）】。

10.事件面三問項評估：(可複選)該項考量過去發生意外事故之影響，只要該項考量有發生之可能性則填『1』，否則填『0』。

11.積分計算：將前面6-10五大類各問項之評估結果，乘上加權係數加總即可得之。

12.風險等級：風險積分在100分以上者，填寫『重大(或不可接受)風險』，風險積分在51分至99分者，填寫『中風險』，風險積分在50分以下者，填寫『低風險』。

13.管制對策：風險『重大(或不可接受)風險』者，若有違反法令規章之虞者，只要在100分以上應立即採取『方案改善』，但若無違反法令規章之虞時，僅在超過200分時才採取『方案改善』，其他介於100至200間者，得採取『作業管制』或『緊急應變』。至於『中風險』者則應填寫『監督量測』，最後『低風險』者則可酌情選擇適當者填寫『教育訓練』或甚至不採取任何對策時可填寫『定期更新』。

| 風險等級 | 重大(或不可接受)風險 |  | 中風險 | 低風險 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 積分級距 | 有違反法令規章之虞者 100分以上 無違反法令規章之虞者 200分以上 | 無違反法令規章之虞者100分 ~ 199分 | 51分 ~ 99分 | 50分以下 |
| 管制對策 | 方案改善 | 作業管制 或 緊急應變 | 監督量測 | 定期更新 |