中華科技大學緊急沖淋洗眼設備定期檢查紀錄表(每月)

實驗室名稱：
設備名稱： 檢查日期： 年 月 日
項次	檢查部分檢查項目	判定標準	檢查 / 方法	檢查 / 結果	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)	改善措施及 / 追蹤
一	設置場所	1.周圍通道無障礙物，地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）	檢點
二	機體	1.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺、鬆動等情形	檢點
		2.各功能正常、無漏水	檢點
三	水管	1.主閥保持常開，接頭密合、不漏水，閥柄無損壞、變形	檢點
		2.控制閥（長柄或腳踏）機能正常，噴撒頭整潔、無雜物阻塞	測試
四	水源	1.確認水壓、水溫均適當	操作
		2.確認水質無污濁情形	操作
五	排水管	1.保持順暢、無漏水	測試
六	標示或指示	1.保持鮮明易見	檢點
注意事項	檢查結果“正常”打()，“異常”的打(×)，無此項目打(／)。

檢查人員： 實驗室負責人： 系所主管：